附件2（略）

附件3（略）

附件4

禽白血病病毒ELISA群特异抗原检测试剂盒等2种兽药产品说明书和标签

一、禽白血病病毒ELISA群特异抗原检测试剂盒说明书和标签

（一）禽白血病病毒ELISA群特异抗原检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名   禽白血病病毒ELISA群特异抗原检测试剂盒

商品名  无

英文名  Avian Leukosis Virus ELISA Group Specific Antigen Test Kit

汉语拼音  Qinbaixuebingbingdu ELISA Qunteyi Kangyuan Jianceshijihe

【主要成分与含量】  试剂盒中含有如下成分：

| 组分 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 包被板 | 96孔/块 | 5块 |
| 阳性抗原对照 | 2.0ml | 1管 |
| 阴性抗原对照 | 2.0ml | 1管 |
| 10倍浓缩洗涤液 | 250ml | 1瓶 |
| 酶标抗体 | 50ml | 1瓶 |
| 底物溶液 | 50ml | 1瓶 |
| 终止液 | 50ml | 1瓶 |
| 说明书 | 份 | 1份 |

【性状】  试剂盒应无破损、无裂痕、无渗漏。

（1）包被板（96孔板）  包装袋封闭良好，表面光洁、无裂纹、包被板孔底清洁透明、无异物，装量为5块/盒。

（2）阳性抗原对照  无色澄清液体，无沉淀物，装量为2.0ml/管，1管/盒。

（3）阴性抗原对照  无色澄清液体，无沉淀物，装量为2.0ml/管，1管/盒。

（4）10倍浓缩洗涤液  无色澄清液体，装量为250ml/瓶，1瓶/盒。

（5）酶标抗体  淡黄色澄清液体，无沉淀物，装量为50ml/瓶，1瓶/盒。

（6）底物溶液  无色或淡蓝色澄清液体，无沉淀物，装量为50ml/瓶，1瓶/盒。

（7）终止液  无色澄清液体，无沉淀物，装量为50ml/瓶，1瓶/盒

【作用与用途】  用于检测禽白血病病毒p27群特异抗原。

【用法与判定】

1  样品处理

1.1  蛋清  取全蛋，破碎后取蛋清，置-20℃以下冻融1次，用微量移液器吸取蛋清直接进行检测。

1.2  泄殖腔拭子  用无菌棉签于待检鸡只泄殖腔取样后，放入1ml PBS（0.01mol/L，pH值7.4）中，置﹣20℃以下冻融1次，恢复室温后，剧烈震荡1分钟，挤出棉签中的液体，弃棉签。液体在2~8℃下、以12000r/min离心1分钟，取上清直接进行检测。

1.3  病毒培养液  取病毒培养液，以8000r/min离心10分钟，取上清直接进行检测。

2  用法

2.1  使用前所有试剂应恢复至室温（15～25℃）。试剂应轻轻地旋转或震荡予以混合。

2.2  取出包被板（根据样品多少可拆开分次使用），将10倍浓缩洗涤液用双蒸水稀释10倍后备用。

2.3  包被板上对照和待检样品添加如下所示。

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | N | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：“P”表示阳性抗原对照；“N”表示阴性抗原对照；“S1、S2、S3、S4”等表示待检样品）

2.4  加入处理好的待检样品，100μl/孔，同时设阴、阳性抗原对照（各2孔），100μl/孔，在37℃下孵育1小时。

2.5  甩去孔内液体，用稀释好的洗涤液洗涤包被板，300μl/孔，洗涤4次，拍干。

2.6  加入酶标抗体，100μl/孔，在37℃下孵育1小时。

2.7  洗涤，方法同2.5。

2.8  加入底物溶液，100μl/孔，在室温（15～25℃）下、避光孵育15分钟。

2.9  加入终止液100μl/孔，轻微震荡混合均匀后，在450nm的波长下读数（应在加入终止液后15分钟内完成读数），并记录结果。

2.10  计算公式

| S/P值= | 待检样品OD450nm值－阴性抗原对照平均OD450nm值 |
| --- | --- |
|  | 阳性抗原对照平均OD450nm值－阴性抗原对照平均OD450nm值 |

3  判定

3.1  试验结果有效的条件：阳性抗原对照孔的平均OD450nm值＞0.20，阴性抗原对照孔的平均OD450nm值＜0.10。

3.2  检测样品S/P值≥0.155时，判定为阳性样品；检测样品S/P值＜0.155时，判定为阴性样品。

【注意事项】  （1）仅供用于体外检测。

（2）不同批号的试剂盒内的试剂组分不能混用；不同试剂在使用时，应防止交叉污染。

（3）使用前，应将试剂盒中的各液体成分充分摇匀，平衡至室温。

（4）稀释10倍浓缩洗涤液时，如有结晶，置37℃下使其溶解后再使用，不影响试剂盒的检测效果。

（5）包被板拆封后未使用，应放回铝箔袋并封口，2～8℃保存，应避免受潮，试剂盒使用完毕后应置2～8℃保存。

（6）应避免使用金属类器物盛装或搅拌试剂。

（7）勿将底物溶液暴露于强光下。

（8）本品终止液为硫酸，避免同眼、皮肤接触。如接触，应用清水迅速冲洗接触部位。

（9）应严格按照试剂盒说明书进行操作，严格遵守各操作步骤规定的时间和温度。

（10）移液系统应保证准确清洁，应在提供准确液体体积的同时防止交叉污染。

（11）样本的运输，须按国家的有关规定进行。

【规格】  480孔/盒

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）禽白血病病毒ELISA群特异抗原检测试剂盒标签

禽白血病病毒ELISA群特异抗原检测试剂盒                     兽用

480孔/盒                                    批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

包被板                                兽用

96孔/块                                     批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阳性抗原对照                             兽用

2.0ml/管                                     批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阴性抗原对照                             兽用

2.0ml/管                                     批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

10倍浓缩洗涤液                            兽用

250ml/瓶                                    批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

酶标抗体                               兽用

50ml/瓶                                     批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

底物溶液                               兽用

50ml/瓶                                     批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

终止液                                兽用

50ml/瓶                                     批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

二、鸡多杀性巴氏杆菌病、大肠杆菌病二联蜂胶灭活疫苗(A群BZ株+O78型YT株)说明书和标签

（一）鸡多杀性巴氏杆菌病、大肠杆菌病二联蜂胶灭活疫苗(A群BZ株+O78型YT株)说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 鸡多杀性巴氏杆菌病、大肠杆菌病二联蜂胶灭活疫苗（A群BZ株+O78型YT株）

商品名 无

英 文 名 Pasteurella multocida and colibacillosis propolis-adjuvant vaccine，Inactivated（Group A BZ strain+Type O78 YT strain）

汉语拼音 Jiduoshaxingbashiganjunbing Dachangaixishijunbing Erlian Fengjiao Miehuoyimiao（Aqun BZ zhu+O78xing YT zhu）

【主要成分与含量】 疫苗中含禽多杀性巴氏杆菌BZ株和大肠杆菌YT株。每ml疫苗中含禽多杀性巴氏杆菌菌数≥2.0×1010CFU以及含大肠杆菌菌数≥4.0×109CFU。

【性状】  乳黄色混悬液，久置后底部有沉淀为正常现象，振摇后即为均匀混悬液。

【作用与用途】  用于预防鸡多杀性巴氏杆菌病（禽霍乱）和由O78血清型大肠杆菌引的鸡大肠杆菌病，免疫期4个月。

【用法与用量】  1月龄以上鸡，颈部皮下注射0.5ml/羽。

【不良反应】  注苗后可能出现短暂的精神不振。

【注意事项】

（1）运输、贮存、使用过程中，应避免阳光照射、高温或冷冻。

（2）使用前与使用中将疫苗充分摇匀，并将疫苗温度升至室温。本品应避光保存。

（3）使用本疫苗前应了解鸡群健康状况，如感染其它疾病或处于潜伏期会影响疫苗使用效果。

（4）注射器、针头等用具使用前需进行消毒处理。

（5）本苗在疾病潜伏期和发病期慎用。如需要使用必须在当地兽医正确指导下使用。

（6）注射完毕，疫苗包装废弃物应报废烧毁。

【规格】 （1）100ml/瓶  （2）250ml/瓶  （3）500ml/瓶

【包装】 （1）100ml/瓶×100瓶/箱 （2）250ml/瓶×40瓶/箱 （3）500ml/瓶×20瓶/箱

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

（二）鸡多杀性巴氏杆菌病、大肠杆菌病二联蜂胶灭活疫苗(A群BZ株+O78型YT株)标签

兽用

鸡多杀性巴氏杆菌病、大肠杆菌病二联蜂胶灭活疫苗（A群BZ株+O78型YT株）

100（250、500）ml/瓶                                 生产文号：

批号：

有效期至：

详见说明书。

【作用与用途】  用于预防禽多杀性巴氏杆菌病（禽霍乱）和大肠杆菌病，免疫期为4个月。

【用法与用量】  1月龄以上鸡，颈部皮下注射0.5ml/羽。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

仅在兽医指导下使用