## Sheet1
附件1： 2004年医疗器械强制性行业标准项目汇总表（征求意见稿）
| 序号 | 标准项目名称 | 标准类别 | 制定或修订 | 起止年限 | 技术委员会或 技术归口单位 | 主要起草单位 | 采用国际标准或国外先进标准编号 | 代替标准 | 备注
杭州 | 1 | 电子阴道显微镜 | 产品 | 制定 | 2004-2005 | 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会 | 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心
| 2 | 医用脱脂棉 | 产品 | 修订 | 2004-2004 | 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 | 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 | DIN61630：1993 | YY0330-2002
| 3 | 医用脱脂纱布 | 产品 | 修订 | 2004-2004 | 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 | 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 | DIN61630：1993 | YY0331-2002
北京 | 4 | 放射治疗计划系统 第1部分:X射线立体定向放射治疗计划系统 | 产品 | 制定 | 2005 |  | 北京市医疗器械检验所
| 5 | 放射治疗计划系统 第2部分:γ射线立体定向放射治疗计划系统 | 产品 | 制定 | 2005 |  | 北京市医疗器械检验所
| 6 | 放射治疗计划系统 第3部分:外照射(包括适形)治疗计划系统 | 产品 | 制定 | 2005 |  | 北京市医疗器械检验所
| 7 | 放射治疗计划系统 第4部分:后装内照射治疗计划系统 | 产品 | 制定 | 2006 |  | 北京市医疗器械检验所
| 8 | 放射治疗计划系统 第5部分:种子源内照射治疗计划系统 | 产品 | 制定 | 2006 |  | 北京市医疗器械检验所
| 9 | 放射治疗计划系统 第6部分:逆向调强放射治疗计划系统 | 产品 | 制定 | 2006 |  | 北京市医疗器械检验所
上海 | 10 | 心电监护仪 | 产品 | 修订 | 2003-2005 | 全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会 | 上海市医疗器械检测所深圳迈瑞公司 |  | YY91079-99
| 11 | 电动洗胃机 | 产品 | 修订 | 2004-2005 | 全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会 | 上海市医疗器械检测所 |  | YY91105-1999
| 12 | 手术刀片 无菌手术刀片 | 产品 | 修订 | 2004 | 全国外科器械标准化技术委员会 | 上海浦东金环医疗用品有限公司 淮阴医疗器械有限公司 | ISO 7740：1985 | YY/T0174-1994 YY0293-1997
| 13 | 非吸收性外科缝线 | 产品 | 修订 | 2004 | 全国外科器械标准化技术委员会 | 强生（中国）医疗器材有限公司 |  | YY 0167-1998
| 14 | 麻醉和呼吸护理报警信号――第一部分：视觉报警信号 | 产品 | 制定 | 2004 | 全国医用麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 | 上海市医疗器械检测所 | ISO0703-1
| 15 | 麻醉和呼吸护理报警信号――第二部分：听觉报警信号 | 产品 | 制定 | 2004 | 全国医用麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 | 上海市医疗器械检测所 | ISO 9703-2
| 16 | 麻醉和呼吸护理报警信号——第三部分：报警应用指南 | 产品 | 制定 | 2004 | 全国医用麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 | 上海市医疗器械检测所 | ISO 9703-3
| 17 | 急救和转运呼吸机专用要求 | 产品 | 制定 | 2004-2005 | 全国医用麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 | 上海德尔格医疗器械有限公司、北京谊安世纪医疗器械有限公司 | ISO 10651-3
| 18 | 家用呼吸机专用要求 | 产品 | 制定 | 2004-2005 | 全国医用麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | ISO 10651-2
| 19 | 麻醉气体监护仪 | 产品 | 制定 | 2004-2005 | 全国医用麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 | 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 | ISO 11196
| 20 | 高频喷射呼吸机 | 产品 | 修订 | 2004-2005 | 全国医用麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 | 江西省特力麻醉呼吸设备有限公司 |  | YY0042－1991
| 21 | 一次性使用动静脉留置针 | 产品 | 制定 | 2003-2005 | 全国医用注射器（针）标准化技术委员会 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 温州华利医疗器械有限公司（中美合资） | ISO10555-5
| 22 | 一次性使用血样采集针 | 产品 | 制定 | 2003-2005 | 全国医用注射器（针）标准化技术委员会 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司
广东 | 23 | 压力蒸汽灭菌设备用弹簧式安全阀 | 产品 | 修订 | 2003-2004 | 国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量检验中心 | 上海华线医用核子仪器有限公司 广东医疗器械质量检测中心 |  | GB（YY0154）－1994
| 24 | 台式压力蒸汽灭菌器 | 产品 | 修订 | 2004-2005 | 国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量检验中心 | 连云港千樱医疗设备有限公司 广东医疗器械质量检测中心 | prEN 13060:2004
| 25 | 持续性肾脏替代治疗(CRRT)设备 | 产品 | 制定 | 2004-2005 | 国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量检验中心 | 广东医疗器械质量检测中心
| 26 | 牙科4号直车头 | 产品 | 确认 | 2004 | 国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量检验中心 | 上海齿科医疗器械厂 |  |  | *
| 27 | 牙科7号直车头 | 产品 | 确认 | 2004 | 国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量检验中心 | 上海齿科医疗器械厂 |  |  | *
| 28 | 牙科4、7号弯车头 | 产品 | 确认 | 2004 | 国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量检验中心 | 上海齿科医疗器械厂 |  |  | *
济南 | 29 | 一次性使用高压造影输注器 | 产品 | 制定 | 2004-2005 | 全国医用输液器具标准化技术委员会 | 济南医疗器械质量检验中心 沈阳新智源医疗用品有限公司
| 30 | 一次性使用压力输液装置用液路及附件 第1部分：液路 | 产品 | 制定 | 2004-2005 | 全国医用输液器具标准化技术委员会 | 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量检验中心 | ISO/DIS 8536-9
| 31 | 一次性使用压力输液装置用液路及附件 第2部分：附件 | 产品 | 制定 | 2004-2005 | 全国医用输液器具标准化技术委员会 | 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量检验中心 | ISO/DIS 8536-10
| 32 | 一次性使用压力输液装置用液路及附件 第3部分：过滤器 | 产品 | 制定 | 2004-2005 | 全国医用输液器具标准化技术委员会 | 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量检验中心 | ISO/DIS 8536-11
| 33 | 一次性使用胸腔引流瓶 | 产品 | 制定 | 2004-2005 | 全国医用输液器具标准化技术委员会 | 济南医疗器械质量检验中心 上海契斯特医疗科技公司
| 34 | 亚甲蓝光化学法血液及血液成分病毒灭活器材 | 产品 | 制定 | 2004-2005 | 全国医用输液器具标准化技术委员会 | 上海市血液中心 浙江余姚市亚博医疗器械有限公司
| 35 | 一次性使用膜分离式血浆分离器 | 产品 | 制定 | 2004-2005 | 全国医用输液器具标准化技术委员会 | 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量检验中心 四川省南格尔医用器具有限公司
| 36 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 产品 | 修订 | 2004-2005 | 全国医用输液器具标准化技术委员会 | BD公司 | ISO/DIS 6710
| 37 | 一次性使用无菌脑积水分流器及其组件 | 产品 | 制定 | 2004-2005 | 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量检验中心 | 山东省医疗器械质量检验中心 | ISO/DIS 7197-1997
| 38 | YY0331 脱脂棉纱部、脱脂棉与粘胶纱布性能要求及试验方法 | 产品 | 修订 | 2004-2005 | 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量检验中心 | 山东省医疗器械质量检验中心 | EN 14079:2003
| 39 | YY0285.1 一次性使用无菌血内导管 第1部分：通用技术要求 | 产品 | 制定 | 2004-2005 | 全国医用输液器具标准化技术委员会 | 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量检验中心 | ISO 10555.5 +AMENDMENT 1
| 40 | YY0285.5 一次性使用无菌血内导管 第5部分：外周套针导管 | 产品 | 制定 | 2004-2005 | 全国医用输液器具标准化技术委员会 | 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量检验中心 | ISO 10555.5 +AMENDMENT 1
| 41 | 一次性使用肠给液导管及给液器及连接器 设计和试验方法 | 产品 | 制定 | 2004-2005 | 全国医用输液器具标准化技术委员会 | 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量检验中心 | EN 1615:2000
中检所 | 42 | 商品胰酪胨大豆肉汤培养基的质量标准 |  | 制定 | 2004-2006 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 43 | 商品改良马丁培养基的质量标准 |  | 制定 | 2004-2007 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 44 | 商品胆盐乳糖（增菌）培养基的质量标准 |  | 制定 | 2004-2008 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 45 | 商品亚硒酸盐（SF)增菌液培养基的质量标准 |  | 制定 | 2004-2009 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 46 | 商品4-甲基伞形酮葡萄糖苷酸（MUG）培养基的质量标准 |  | 制定 | 2004-2010 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 47 | 商品抗生素培养基1号（PH值7.9±0.1）的质量标准 |  | 制定 | 2004-2011 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 48 | 商品抗生素培养基2号（PH值7.9±0.1）的质量标准 |  | 制定 | 2004-2012 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 49 | 商品抗生素培养基2号（PH值6.5-6.6）的质量标准 |  | 制定 | 2004-2013 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 50 | 商品支原体（PPLO）琼脂培养基的质量标准 |  | 制定 | 2004-2014 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 51 | 商品营养肉汤培养基的质量标准 |  | 制定 | 2004-2015 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 52 | 商品曙红亚甲蓝琼脂培养基的质量标准 |  | 制定 | 2004-2016 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 53 | 商品麦康凯琼脂培养基的质量标准 |  | 制定 | 2004-2017 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 54 | 商品解脲支原体肉汤培养基的质量标准 |  | 制定 | 2004-2018 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 55 | 商品MH(Mueller-Hinton)肉汤培养基的质量标准 |  | 制定 | 2004-2019 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 56 | 商品NAC液体培养基的质量标准 |  | 制定 | 2004-2020 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 57 | 商品NAC琼脂培养基的质量标准 |  | 制定 | 2004-2021 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 58 | 商品贝-帕克琼脂基础培养基的质量标准 |  | 制定 | 2004-2022 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 59 | 商品5%绵羊血琼脂培养基（平皿）的质量标准 |  | 制定 | 2004-2023 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 60 | 商品麦康凯琼脂培养基（平皿）的质量标准 |  | 制定 | 2004-2024 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 61 | 商品沙保弱琼脂培养基（平皿）的质量标准 |  | 制定 | 2004-2025 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 62 | 商品嗜血杆菌琼脂培养基（平皿）的质量标准 |  | 制定 | 2004-2026 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 63 | 商品厌氧琼脂培养基（平皿）的质量标准 |  | 制定 | 2004-2027 | 中国药品生物制品检定所 | 中国药品生物制品检定所
| 64 | 外科植入物—乳房植入物技术要求 | 产品 | 制定 |  | 国药局中检所医疗器械质检中心 | 中检所器械中心
| 65 | 生物蛋白胶 | 产品 | 制定 |  | 国药局中检所医疗器械质检中心 | 广州倍绣公司
| 66 | 异体骨修复材料 | 产品 | 制定 |  | 国药局中检所医疗器械质检中心 | 山西奥瑞生物材料有限公司
北大口腔 | 67 | 牙科材料—色稳定性的测定 | 方法 | 制定 | 2004-2005 | 国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心 | 国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心 | ISO 7491：2000